ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	Δήμος  :	ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Εργο :	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	405

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α.Τ.	:	4ΠΚΤΜΝΕ/ 1

Άρθρο	:	ΗΛΜ 34	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα εγκαταστάσεως κλιματισμού

Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 34  100%

Αεραγωγός  από  γαλβανισμένη λαμαρίνα εγκαταστάσεως κλιματισμού για τη μόρφωση,

α)  αεραγωγών  θυληκωτών  ή φλατζωτών οιασδήποτε διαστάσεως και πάχους λαμαρίνας

γαλβανισμένης,  β)  διαφραγμάτων  διαχωρισμού  και ρυθμίσεως ποσότητος αέρος, γ)

κατευθυντήρων  αέρος  σε  γωνίες  και ειδικά εξαρτήματα αεραγωγών και δ) στομίων

λήψεως  νέου  αέρος  και απορρίψεως αέρος μετά των στηριγμάτων εγκαταστάσεως των

αεραγωγών  και των υλικών και μικρουλικών συνδέσεως αυτών προς τας κλιματιστικάς

συσκευάς, ανεμιστήρας, κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 kg)

ΕΥΡΩ	(Αριθμητικά) :	12,20

(Ολογράφως) :	ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.	:	4ΠΚΤΜΝΕ/ 2

Άρθρο	:	ΑΤΗΕ 8537.3.5	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής ονομ. διαμέτρου 100

mm

Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 35  100%

Αεραγωγός  από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής  με τα ειδικά εξαρτήματα

συνδέσεως,  τα  υλικά  και  τα  μικροϋλικά  και  με την εργασία τοποθετήσεως γιά

παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 m)

8537.3.  5  Ονομαστικής διαμέτρου  100   mm

ΕΥΡΩ	(Αριθμητικά) :	7,45

(Ολογράφως) :	ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.	:	4ΠΚΤΜΝΕ/ 3

Άρθρο	:	ΑΤΗΕ 8537.3.7	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής ονομ. διαμέτρου 125

mm

Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 35  100%

Αεραγωγός  από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής  με τα ειδικά εξαρτήματα

συνδέσεως,  τα  υλικά  και  τα  μικροϋλικά  και  με την εργασία τοποθετήσεως γιά

παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 m)

8537.3.  7  Ονομαστικής διαμέτρου  125   mm

ΕΥΡΩ	(Αριθμητικά) :	9,31

(Ολογράφως) :	ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.	:	4ΠΚΤΜΝΕ/ 4

Άρθρο	:	ΑΤΗΕ 8537.3.9	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής ονομ. διαμέτρου 150

mm

Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 35  100%

Αεραγωγός  από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής  με τα ειδικά εξαρτήματα

συνδέσεως,  τα  υλικά  και  τα  μικροϋλικά  και  με την εργασία τοποθετήσεως γιά

παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 m)

8537.3.  9  Ονομαστικής διαμέτρου  150   mm

ΕΥΡΩ	(Αριθμητικά) :	10,03

(Ολογράφως) :	ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.	:	4ΠΚΤΜΝΕ/ 5

Άρθρο	:	ΑΤΗΕ 8537.3.11	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής ονομ. διαμέτρου 180

mm

Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 35  100%

Αεραγωγός  από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής  με τα ειδικά εξαρτήματα

συνδέσεως,  τα  υλικά  και  τα  μικροϋλικά  και  με την εργασία τοποθετήσεως γιά

παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 m)

8537.3. 11  Ονομαστικής διαμέτρου  180   mm

ΕΥΡΩ	(Αριθμητικά) :	12,14

(Ολογράφως) :	ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.	:	4ΠΚΤΜΝΕ/ 6

Άρθρο	:	ΑΤΗΕ 8537.3.12	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής ονομ. διαμέτρου 200

mm

Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 35  100%

Αεραγωγός  από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής  με τα ειδικά εξαρτήματα

συνδέσεως,  τα  υλικά  και  τα  μικροϋλικά  και  με την εργασία τοποθετήσεως γιά

παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 m)

8537.3. 12  Ονομαστικής διαμέτρου  200   mm

ΕΥΡΩ	(Αριθμητικά) :	12,92

(Ολογράφως) :	ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.	:	4ΠΚΤΜΝΕ/ 7

Άρθρο	:	ΑΤΗΕ 8766.3.1	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

8766.  3   τριπολικό

8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

ΕΥΡΩ	(Αριθμητικά) :	5,07

(Ολογράφως) :	ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.	:	4ΠΚΤΜΝΕ/ 8

Άρθρο	:	ΑΤΗΕ 8732.2.2	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 13,5mm

Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

8732.  2   σπιράλ

8732. 2. 2  Διαμέτρου Φ 13,5mm

ΕΥΡΩ	(Αριθμητικά) :	3,20

(Ολογράφως) :	ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ