ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΠΔ 28 /80

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ/ΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ – ΠΡ/ΣΜΟΣ 79.897,73 ΕΥΡΩ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 15/2013

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ

**1Ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα την 20/02/2014 ο υπογεγραμμένος Γεώργιος Μανωλάς Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε. στο Δήμο Αγίας Παρασκευής , έχοντας υπόψη

α) τα τεύχη της 15/2013 εγκεκριμένης μελέτης , της εργασίας – υπηρεσίας με το Π.Δ. 28/80

β) την με αρ. πρωτ. 46245/29-11-2013 σύμβαση του Δήμου Αγ. Παρασκευής με τον Ανάδοχο.

γ) τις βασικές τιμές ημερομισθίων υλικών και μηχανημάτων του χρόνου δημοπράτησης της ως άνω εργασίας – υπηρεσίας .

δ) τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (ειδικότερα τα άρθρα 40 και 41)

Προήλθα σε αντιπαράσταση με τον Αναστάσιο Κουγιουμτζόγλου ανάδοχο της ως άνω εργασίας – υπηρεσίας στον κανονισμό νέων τιμών μονάδος των πιο κάτω αναγραφομένων εργασιών απαραιτήτων όμως για την αποπεράτωση της ως άνω εργασίας – υπηρεσίας. Οι παρακάτω νέες τιμές υπόκεινται στην έκπτωση της δημοπρασίας.

**Αρθρον 4α ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ( ΝΤ 1 )**

Πλήρης αποκατάσταση της περίφραξης του γηπέδου 5 x 5 , με αποξήλωση και επανατοποθέτηση της πλευράς που γειτονεύει με το γήπεδο μπάσκετ και πλήρη πρόσδεση στον υπάρχοντα σκελετό με γαλβανισμένο σύρμα κλπ. υλικά ( γαλβανισμένα όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ). Επιπλέον πέραν του ύψους του συρματοπλέγματος θα τοποθετηθεί δίχτυ ναυλον με πάχος κορδονιού 2 χλστ. και καρέ 90 x 90 , σε αντικατάσταση των κατεστραμμένων υπαρχόντων δικτύων , μέχρι του ύψους των κατακόρυφων στύλων του σιδερένιου σκελετού της περίφραξης. Σιδηρά θύρα 1,10 x 2,20 εξ ευθυγράμμων κοιλοδοκών κυκλικής διατομής ιδίας με τους ορθοστάτες και πλήρωση των δύο φατνωμάτων της πόρτας με συρματόπλεγμα ανάλογο με αυτό της περίφραξης , μαζί με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Η προμήθεια περιλαμβάνει το σύνολο των υλικών και μικρουλικών που απαιτούνται τη μεταφορά τους και την τοποθέτηση τους έτσι ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η προηγουμένη περίφραξη ως ήτο και υπήρχε.

Τεμάχιο 1 – κατ’ αποκοπήν : Επτακόσια πενήντα ευρώ ( 750,00 € )

**Αρθρον 5α ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ( ΝΤ 2 )**

Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος ( π.χ. προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης ), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ- 5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης , που θα εκτελεσθεί , ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας σε υπόγεια και υπαίθρια έργα , σύμφωνα με την Π.Τ.Π. ΑΣ-12 , Α-201 ΚΑΙ Α203 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης . Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου των εργασιών – υπηρεσιών όπως άσφαλτος , καθαρό πετρέλαιο , αντιυδρόφιλο παρασκεύασμα κλπ , μετά των φορτοεκφορτώσεων , χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας μεταφορικών μέσων , η δαπάνη θέρμανσης της ασφάλτου ή παρασκευής του ασφαλτικού διαλύματος ( θέρμανση , ανάμιξη , αποθήκευση , φύλαξη κλπ. ) η δαπάνη καθαρισμού της επιφάνειας , που πρόκειται να επικαλυφθεί με συγκολλητική επάλειψη , με αυτοκίνητη βούρτσα και τα χέρια , η δαπάνη μεταφοράς και διάχυσης του ασφαλτικού διαλύματος ή ασφάλτου ή ασφαλτικού γαλακτώματος με αυτοκίνητο διανομέα ασφάλτου ( FEDERAL ) με την ενδεχόμενη επαναθέρμανση του διαλύματος ή της ασφάλτου πριν από τη διάχυση , όπως και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη ( εργασία και υλικά ) για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της υπόψη εργασίας σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η πλήρως αποπερατωθείσα εργασία και όλα τα υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή της . Τιμή ανα τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

Τιμή ενός m2 : Μηδέν ευρώ και τριάντα λεπτά ( 0,30 € )

**Αρθρον 12 ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ( ΝΤ3 )**

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος ( Φρεζάρισμα ) σε βάθος 4 εκ. Για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2 ) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής – φρεζαρίσματος υφισταμένου οδοστρώματος όπως αναφέρεται στο περιγραφικό ΟΔΟ Τιμολόγιο αναφέρεται

Για 1 m3 ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά ( 1,15 € )

**Αρθρον 13 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ( ΝΤ 4 )**

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους. Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου τύπου ΑΣ 31,50 ή ΑΣ 40.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου κλπ. όπως στο περιγραφικό τιμολόγιο ΟΔΟ Άρθρο Δ-6 αναφέρεται.

Τιμή ανά τόνο (t) διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος : εννενήντα ευρώ ( 90,00 € )

**Αρθρον 14 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ ( ΝΤ 5 )**

Για ένα τετραγωνικό μέτρο ( m2 ) προεπάλειψης σε ανασφάλτωτη επιφάνεια με ασφαλτικό διάλειμμα τύπου ΜΕ -0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα , ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας κλπ. όπως στο περιγραφικό τιμολόγιο ΟΔΟ άρθρο Δ-3 αναφέρεται

Τιμή ανα τετραγωνικό μέτρο ( m2 ) ασφαλτικής προεπάλειψης

ένα ευρώ και είκοσι λεπτα ( 1,20 € )

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ………/………/2014

Ο Ανάδοχος Ο Συντάξας Θεωρήθηκε Η Διευθύντρια

Τ. Κουγιουμτζόγλου Γεώργ. Μανωλάς Φωτεινή Τσαχπίνογλου