ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ		CPV :31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό

Κ.Α. 20.6662.16

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  τις ανάγκες σε ηλεκτρολογικό υλικό του Δήμου  Αγίας  Παρασκευής.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να πληρούν τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να φέρουν σήμανση CE (για όσα από τα υλικά απαιτείται). Θα προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και  από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σήμανση με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.

Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τα υλικά που θα παραδοθούν δεν είναι πανομοιότυπα με τα ελεγμένα δείγματα άμεσα ο προμηθευτής θα κηρύσσετε έκπτωτος κατόπιν πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο τιμολόγιο μελέτης ανά υλικό.

Tα υλικά που θα απαιτηθούν είναι τα ακόλουθα:

1	∆ιακόπτης διαρροής 4P 100A 30mA

2	Μικροαυτόµατος 1P 100A 36kA

3	Μικροαυτόµατος 1P 10A 6kA

4	Μικροαυτόµατος 1P 16A 6kA

5	Μικροαυτόµατος 1P 20A 6kA

6	Μικροαυτόµατος 1P 25A 6kA

7	Μικροαυτόµατος 1P 32A 6kA

8	Μικροαυτόµατος 1P 40A 6kA

9	Μικροαυτόµατος 1P 63A 6kA

10	Μικροαυτόµατος 4P 25A 6kA

11	Μικροαυτόµατος 1P+Ν 25A 4,5kA

12	Μικροαυτόµατος 1P+Ν 20A 4,5kA

13	Κυλινδρική ασφάλεια 6,3A 5Χ20 250V

14	Κυλινδρική ασφάλεια 10A 5Χ20 250V

15	∆εµατικό 360mmX4,5mm Μαύρο (Συσκ.100τεµ)

16	∆εµατικό 280mmX4,5mm Λευκό (Συσκ.100τεµ)

17	Μπουτόν Μονό 10A 250V

18	Διακόπτης αλέ-ρετούρ χωνευτός

19	∆ιακόπτης μεσαίος αλέ- ρετούρ 10A

20	∆ιακόπτης απλός 10A

21	∆ιακόπτης κομμιτατέρ χωνευτός

22	Διακόπτης λυκόφως IP55

23	Ράγα αλουμινίου

24	∆ιακόπτης ράγας 1P 40A

25	∆ιακόπτης ράγας 2P 40A

26	∆ιακόπτης ράγας 3P 40A

27	∆ιακόπτης ράγας 3P 63A

28	Χρονοδιακόπτης μηχανικός με εφεδρεία

29	Εκκινητής για λαμπτήρες εκκένωσης 70-400W

30	Εκκινητής για λαμπτήρες φθορισµού 4-22W

31	Εκκινητής για λαμπτήρες φθορισµού 4-65W

32	Μετασχηματιστής για λαμπτήρες νατρίου 70W

33	Μετασχηματιστής για λαμπτήρες νατρίου 150W

34	MET/ΣTHΣ NATPIOY NAH 250W

35	Μετασχηματιστής για λαμπτήρες φθορισμού 36W

36	Μετασχηματιστής για λαμπτήρες φθορισμού 58W

37	Καλώδιο  NYY J1VV-R 3X10mm²

38	Καλώδιο  NYY J1VV-U 5X1,5mm²

39	Καλώδιο NYY J1VV-R 5X10mm²

40	Καλώδιο  NYM Η05VV-U 3X1,5mm²

41	Καλώδιο εύκαµπτο  H05VV-F 3X1,5mm²

42	Καλώδιο εύκαµπτο  H05VV-F 3X2,5mm²

43	Καλώδιο NYY J1VV-U 5X2,5mm²

44	 Καλώδιο τύπου ∆EH EPR/NEOPRENE 1X2,5

45	Καλώδιο  NYY E1VV-U 5X6mm²

46	Καλώδιο UTP Cat 5e

47	Καλώδιο UTP Cat 6

48	Κόλλα µονταρίσµατος - σφράγισης Σιλικόνης

49	Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο 3/4''-4''

50	Κυπρί ηλεκτρικό 8-12 VAC

51	Σφιγκτήρας ταινίας τύπου ΔΕΗ

52	Ταινία ρολό (Tύπου ∆EH)

53	∆ιακλαδωτής ∆EH NO 2

54	∆ιακλαδωτής ∆EH NO 3

55	Διμεταλλικός κοχλιωτός συνδετήρας μονός (MIKPOΣ)

56	Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 250W E40 Αχλαδωτός

57	Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 250W E40 Σωληνωτός

58	Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 70W E27 Αχλαδωτός με ενσωματωμένο εκκινητή

59	Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 70W E27 Σωληνωτός

60	Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 150W E40 Αχλαδωτός

61	Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 150W E40 Σωληνωτός

62	Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 400W E40 Αχλαδωτός

63	Λαμπτήρας φθορισµού T8 36W 1m

64	Λαμπτήρας φθορισµού T8 36W 1,2m

65	Λαμπτήρας φθορισµού T8 58W 1,5m

66	Λαμπτήρας φθορισµού T8 18W 0,6m

67	Λαμπτήρας LED 13W  E27 12VDC

68	Ενδεικτική λυχνία LED Κόκκινη

69	Τριφασική ενδεικτική λυχνία LED Κόκκινη

70	Μπαλαντέζα 3X1,5 50M

71	Μπάρα γεφύρωσης μονοπολική 12 στοιχείων

72	Μπάρα γεφύρωσης τριπολική 12 στοιχείων

73	Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης (Αυτόµατος κλιµακοστασίου)

74	Nτουί διαιρούμενο Ε27 πορσελάνης

75	Nτουί Μ10 Ε27 πορσελάνης

76	Πίνακας διανοµής επίτοιχος 3 σειρών  42 θέσεων IP65

77	Πίνακας διανοµής χωνευτός 3 σειρών  36 θέσεων IP30

78	Πολύπριζο 5 θέσεων με διακόπτη και καλώδιο 3m

79	Βιοµηχανική πρίζα 5P 16A Κόκκινο IP44

80	Πρίζα σούκο ασφαλείας χωνευτή λευκή

81	Πρίζα σούκο ασφαλείας επίτοιχη λευκή IP55

82	Πρίζα σούκο επίτοιχη λευκή

83	Προβολέας LED 180W  IP65

84	Προβολέας LED 135W  IP65

85	Προβολέας LED 63W  IP66

86	Προβολέας LED 95W  IP66

87	Προβολέας LED 20W  IP65

88	Προβολέας LED 50W  IP65

89	Πυκνωτής 25µF 250V

90	Πυκνωτής 35µF 250V

91	∆ιακόπτης διαρροής 2P 40A 30mA τύπου AC

92	∆ιακόπτης διαρροής 2P 63A 30mA τύπου AC

93	∆ιακόπτης διαρροής 4P 40A 30mA τύπου AC

94	∆ιακόπτης διαρροής 4P 63A 30mA τύπου AC

95	Ρελέ ισχύος ράγας 25A 230-240VAC 2NO

96	Ρελέ ισχύος ράγας 25A 230VAC 4NO

97	Ρελέ ισχύος ράγας 40A 220-240VAC 4NO

98	Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας   Φ23 Μπλε

99	Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας   Φ16 Μπλε

100	Ταινία PVC Μονωτική 19mmX0,13mm 20m Μαύρη

101	Λαστιχοταινία  αυτοβουλκανιζόμενη 19mmX0,76mm 9,1m Μαύρη

102	Ταινία Στόκος  μονωτική 38mmX3,2mm 1,5m

103	Βιοµηχανικό φις αρσενικό 5P 16A Κόκκινο IP44

104	Βιοµηχανικό φις θηλυκό 5P 16A Κόκκινο IP44

105	Βάση με ντουί Ε27 για Φ40

106	Πάνελ Led 60x60 LED 42W

107	Φωτιστικό Led 60W

108	Φωτιστικό Led 100W

109	Λαμπτήρας LED  5-6W E14 220-240V

110	Λαμπτήρας LED  7-8W E27 220-240V

111	Λαμπτήρας LED  12-14W E27 220-240V

112	Λαμπτήρας LED  60W E27 220-240V

Θα πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού τα τεχνικά φυλλάδια και τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2008 ή νεότερο των εργοστασίων κατασκευής όλων των προσφερόμενων ειδών. Επίσης για τους λαμπτήρες και τα φωτιστικά θα πρέπει να κατατεθούν και τα πιστοποιητικά CE. Για τη φωτεινή ροή, διάρκεια ζωής και θερμοκρασία χρώματος των λαμπτήρων θα τηρηθούν τουλάχιστον τα αναγραφόμενα στο τιμολόγιο μελέτης επί ποινή αποκλεισμού

Ο προυπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 74.130,83€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6662.16 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 2018 αντί του ποσού των 100,00€ και για το έτος 2019 αντί του ποσού των  74.030,83€

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12/2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΝΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΜΕ ΒΑΘΜΟ A'